东南大学自动化学院

# 《电机与电力电子技术》实验

实验名称：基本元件

实验次数：第2次

姓    名：邹滨阳                学    号：08022305

- 实验内容

实验电路图如下：

实物图如下：

在电机不运行时亮红灯。按下绿色按钮，电机运行，这时亮绿灯。按下红色按钮，电机停止运行，亮红灯。

交换正转电机的任意两条线就可以实现电机的反转

- 接触器的细节分析

常开辅助触点

常闭辅助触点

主触点（2，4，6接电机，1，3，5接电源）

线圈

主触点

主触点